## Održavanje javne rasvjete
|  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
01. | 01. | MATERIJAL:
01. | 1. | Žarulja HQI 70W | kom | 1 |  | 0
01. | 2. | Žarulja HQI 150W | kom | 1 |  | 0
01. | 3. | Žarulja HQI 250W | kom | 1 |  | 0
01. | 4. | Žarulja HQI 400W | kom | 1 |  | 0
01. | 5. | Prigušnica 70 W nav. | kom | 2 |  | 0
01. | 6. | Prigušnica nav. 150 W | kom | 1 |  | 0
01. | 7. | Prigušnica nav. 250 W | kom | 1 |  | 0
01. | 8. | Prigušnica nav. 400 W | kom | 1 |  | 0
01. | 9. | Grlo porculan E 27 | kom | 1 |  | 0
01. | 10. | Luksomat s foto čelijom | kom | 1 |  | 0
01. | 11. | Propaljivač nav. 70 W | kom | 5 |  | 0
01. | 12. | Propaljivač nav. 150 W | kom | 3 |  | 0
01. | 13. | Propaljivač nav. 250 W | kom | 3 |  | 0
01. | 14. | Sklopnik CN-40 | kom | 1 |  | 0
01. | 15. | Sklopnika CN-63 | kom | 1 |  | 0
01. | 16. | Kabel elkaleks 2x16 mm2 | m | 200 |  | 0
01. | 17. | Kabel elkaleks 4x16 mm2 | m | 100 |  | 0
01. | 18. | Izmještanje postojećeg SKS kabela | m | 100 |  | 0
01. | 19. | Stezaljka MP 10-30 | kom | 15 |  | 0
01. | 20. | Stezaljka MP 07.08 | kom | 8 |  | 0
01. | 21. | Nosiva stezaljka MP S-15 | kom | 10 |  | 0
01. | 22. | Vodonepropusna izolirana stezaljka za probijanje izolacije | kom | 5 |  | 0
01. | 23. | Vijak sa kukom | kom | 1 |  | 0
01. | 24. | Osigurač automatski 10-25A | kom | 5 |  | 0
01. | 25. | Ožičenja svijetiljke | kom | 1 |  | 0
01. | 26. | Patrona NVO-OO 35A | kom | 1 |  | 0
01. | 27. | Traka FeZn | kg | 10 |  | 0
01. | 28. | Spojnica FeZn 100x100 | kom | 5 |  | 0
01. | 29. | Sklopka 4G-100-10-PK | kom | 1 |  | 0
01. | 30. | Stup betonski SB 315/10 | kom | 5 |  | 0
01. | 31. | Izmjena stupa | kom | 5 |  | 0
01. | 32. | Sidrenje iskrivljenog stupa | kom | 5 |  | 0
01. | 33. | Betonski nosač stupa | kom | 5 |  | 0
01. | 34. | Bojanje metalnih stupova KORS -2 | kom | 5 |  | 0
01. | 35. | Svjetiljka Leda SX 20 | kom | 10 |  | 0
01. | 36. | Montaža svjetiljke | kom | 10 |  | 0
01. | 37. | Sonda za uzemljenje | kom | 10 |  | 0
01. | 38. | Konzola za svijetiljku stupna | kom | 10 |  | 0
01. | 39. | Kabel PPOO 3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
01. | 40. | Kondenzator MPK 20uF | kom | 20 |  | 0
01. | 41. | ARES Transformator OMEGA 100W 24Vdc | kom | 3 |  | 0
01. | 42. | Žarulja METAL-HAL. CDM-T 150W/830 G-12 | kom | 4 |  | 0
01. | 43. | Reflektor Philips RVP351 HPI-TP250W K IC S sa žaruljom | kom | 4 |  | 0
01. | 44. | Reflektor Philips Tempo 2 RVP251 150W sa žaruljom | kom | 1 |  | 0
01. | 45. | Svjetlosna sklopka Schneider IC ASTRO | kom | 4 |  | 0
01. | 46. | LED driver za Philips Luma Mini 40 led, 63W | kom | 3 |  | 0
01. | 47. | LED driver za Philips Luma Mini 30 led, 45W | kom | 3 |  | 0
02. | 02. | Radni sat KV instalatera | sat | 30 |  | 0
03. | 03. | Rad s auto košarom
03. | 01. | 1 sat | sat | 20 |  | 0
UKUPNA CIJENA
| 01. | Materijal | 0
| 02. | Radni sat KV instalatera | 0
| 03. | Rad s auto košarom | 0
|  | UKUPNO | 0
|  | PDV | eura
|  | UKUPNO S PDV-om | eura