## NASLOVNICA
Komunalno Pisarovina d.o.o.
KOMUNALNO PODUZEĆE
Trg hrvatskih velikana 1
10 451 Pisarovina
OIB: 92007750348
INVESTITOR:
Općina Pisarovina
Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina
OIB: 36826343679
GRAĐEVINA:
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI PISAROVINA
M.O. DVORANCI - NOVA CESTA
k.č.br. 2833, k.o. Pisarovina I
TROŠKOVNIK
IZRADIO:
Krunoslav Žunec, mag. ing. aedif.
DIREKTORICA:
Ajdina Batalović Krdžalić, mag.iur.
Pisarovina, ožujak 2026.

## kompletni
TROŠKOVNIK
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA U OPĆINI PISAROVINI
M.O.DVORANCI - NOVA CESTA (DVORANCI-TOMIĆI)
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Geodetski radovi
Geodetski radovi. Stavka obuhvaća iskolčenje trase , održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi.
| Obračun je po m' trase . | m' | 400 | 0 | 0
| PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni široki iskop tla u materijalu C kategorije
Strojni široki iskop tla na trasi dubine 30 cm, u materijalu kategorije "C" s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva i prijevozom na deponij.
| Obračun prema m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 96 | 0 | 0
2.2. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem
Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti Ms= 25 MN/m2, te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun prema m2 uređenog temeljnog tla. | m2 | 400 | 0 | 0
2.3. | Uređenje temeljnog tla trupa prometnice geotekstilom
Obuhvaća pripremu tla, materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na postavljanju geotekstila. Koristi se 300 g/m² tip geotekstila.
| Obračun po m² uređenog temeljnog tla s postavljenim geotekstilom. | m2 | 400 | 0 | 0
2.4. | Izrada nasipa
Izrada nasipa od kamenih materijala najvećeg zrna 63 mm. Ovaj rad obuhvaća nabavu, pripremu i obradu materijala za ugradnju, strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu, te zbijanje do tražene zbijenosti Ms= 50 MN/m2 s odgovarajućim sredstvima. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na pripremi i obradi materijala, izradi nasipa te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema.
| Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 96 | 0 | 0
2.5. | Izrada tamponskog sloja
Izrada tamponskog sloja (Ms≥60 MN/m2) od drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine 10 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu.
| Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 130 | 0 | 0
2.6. | Izrada bankine
Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala širine 30 cm. Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, veličine zrna 0-31,5 mm. U cijenu je uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, zbijanje do tražene zbijenosti i svi potrebni strojevi za dovršenje stavke.
| Obračun je u m1 izrađene bankine | m1 | 800 | 0 | 0
2.7. | Čišćenje jarka za oborinsku odvodnju
Stavka obuhvaća čišćenje postojećeg odvodnog jarka s nagibom kosina 1:1 i uzdužnim padom prema AB propustu, utovar, odvoz i razgrtanje iskopanog materijala na deponiji udaljenoj do 5 km. Obračun u m´ očišćenog jarka.
|  | m' | 800 | 0 | 0
2.8. | Strojno malčiranje niskog raslinja uz prometnicu
Stavka obuhvaća strojno malčiranje niskog raslinja uz prometnicu. Obračun u m2 pomalčiranje površine.
|  | m2 | 800 | 0 | 0
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Izrada habajućeg sloja asfalta BNHS16
Izrada habajućeg sloja BNHS16, debljine 7,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| Obračun po m2 ugrađenog habajućeg sloja asfalta BNHS16 50/70 | m2 | 1600 | 0 | 0
3.2. | Izvedba spoja postojećeg i novog asfalta
Stavka obuhvaća: strojno zasijecanje postojećeg asfalta sa odlaganjem raskopanog asfalta, čišćenje i prskanje bitumenskom emulzijom spoja postojećeg i novog asfalta, razastiranje i valjanje novog asfalta na mjestu spoja sa postojećim asfaltom. Obuhvaćen sav rad i materijal do potpune izvedbe spoja.
| Obračun po m' površine izvedenog spoja postojećeg i novog asfalta | m1 | 10 | 0 | 0
| KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | 0
4 | OSTALI RADOVI
4.1. | Ispitivanje zbijenosti tampona
Određivanje modula stišljivosti (Ms) tamponskog sloja metodom kružne ploče Ø 30 cm prema propisu HRN U.B1.046/68. Ispitivanje se vrši na svakih 500 m2 , odnosno prema zahtjevu investitora.
| Obračun paušalno po izvršenoj kontroli zbijenosti. | paušal | 1 | 0 | 0
4.2. | Izrada prijelaza preko odvodnog jarka
Nabava, doprema i ugradnja plastičnih cijevi promjera 400 mm. Predviđena je ugradnja kamenog materijala granulacije 0-30 mm u sloju od cca 10 cm kao podloga za polaganje plastične cijevi, zasipavanje oko cijevi i u sloju od 20 cm iznad tjemena cijevi.
| Obračun po komadu izvedenog prijelaza. | kom | 8 | 0 | 0
| OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | 0
4. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0